**Перечень объектов водоснабжения**

**муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта концессионного соглашения | Адрес объекта концессионного соглашения | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения (площадь, установленная мощность, протяженность, диаметр и т.д.) | Дата ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Правоустанавливающий документ |
| ***Курская область Советский район д. Волжанец*** |
| 1 | Буровая скважина № 8096 | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, д. Волжанец | глубина 182 м, мощность 10 куб. м/ч, диаметр 219 мм | 1983 | 338547-04 | 46:21:051409:36-46/022/2018-1 от 01.03.2018г. |
| 2 | Водозаборная скважина | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, д. Волжанец | глубина 62 | 2018 | 311 914-00 | 46:21:051409:71-46/022/2019-1 от 28.03.2019г. |
| 3 | Водозаборная скважина | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, д. Волжанец | глубина 62 | 2018 | 311 914-00 | 46:21:051409:72-46/022/2019-1 от 28.03.2019г. |
| 4 | Водонапорная башня | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, д. Волжанец | емкость 50 куб.м. | 2018 | 136 241-00 | 46:21:051409:73-46/022/2019-1 от 28.03.2019г. |
| 5 | Водонапорная башня | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, д. Волжанец | емкость 50 куб.м. | 2018 | 136 241-00 | 46:21:051409:74-46/022/2019-1 от 28.03.2019г. |
| 6 | Водопроводные сети, протяженностью 4,0 км | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, д. Волжанец | материал: сталь – ПЭ – асбест - цемент | 1983 | 901000-00 | Не зарегистрированы |
| 7 | Водопроводные сети, протяженностью 1,7 км | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, д. Волжанец | материал: сталь – ПЭ – асбест - цемент | 1989 | 312 430= | Не зарегистрированы |
| 8 | Водоснабжение протяженностью 4,1 км. | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, д. Волжанец | материал – полиэтилен | 2018 | 10 457 309-49 | 46:21:000000:687-46/022/2019-1 от 28.03.2019г. |
| 9 | Водоснабжение протяженностью 4,407 км.  | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, д. Волжанец | материал – полиэтилен | 2019 | 11 235 213-85 | 46:21:000000:724-46/022/2020-1 от 23.01.2020г. |
| ***Курская область Советский район с. Липовчик*** |
| 1 | Буровая скважина № 6460 | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, с. Липовчик | глубина 184 м, мощность 10 куб. м/ч, диаметр 219 мм | 1976 | 272661= | 46:21:051201:760-46/022/2018-1 от 01.03.2018г. |
| 2 | Буровая скважина № 6461 | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, с. Липовчик | глубина 62 м, | 1964 | 164 948= | 46:21:051201:812-46/022/2019-1 от 27.03.2019г. |
| 3 | Водопроводные сети, протяженностью 8,3 км | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, с. Липовчик | материал: сталь – ПЭ – асбест - цемент | 1978 | 854647= | 46:21:000000:696-46/022/2019-1 от 27.03.2019г. |
| ***Курская область Советский район с. Мелехово*** |
| 1 | Буровая скважина № 4187 | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, с. Мелехово | глубина 198 м, мощность 6,5 куб. м/ч, диаметр 325 мм | 1967 | 91314-76 | 46:21:051409:37-46/022/2018-1 от 01.03.2018г. |
| 2 | Буровая скважина № 5076 | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, с. Мелехово | глубина 39 м, мощность 6,5 куб. м/ч, диаметр 219 мм | 1970 | 97515= | 46:21:050901:223-46/022/2018-1 от 01.03.2018г. |
| 3 | Водопроводные сети, протяженностью 6500 м | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, с. Мелехово | материал: сталь – ПЭ – асбест - цемент | 1976 | 1004193= | 46:21:000000:698-46/022/2019-1 от 27.03.2019г. |
| ***Курская область Советский район д. Бибиково*** |
| 1 | Буровая скважина № 3840 | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, д. Бибиково | глубина 178 м, мощность 6,5 куб. м/ч, диаметр 219 мм | 1966 | 97515= | 46:21:051405:7-46/022/2018-1 от 01.03.2018г. |
| 2 | Водопроводные сети протяженностью 2670 м | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет,д. Бибиково | материал: сталь – ПЭ – асбест - цемент | 1969 | 393387= | 46:21:000000:697-46/022/2019-1 от 27.03.2019г. |
| ***Курская область Советский район с. Нижнее Гурово*** |
| 1 | Буровая скважина № 4527 | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, с. Нижнее Гурово | глубина 50 м, мощность 6,5 куб. м/ч, диаметр 219 мм | 1968г. | 63508= | 46:21:051404:7 -46/022/2018-1 от 01.03.2018г. |
| 2 | Буровая скважина № 7064 | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, с. Нижнее Гурово | глубина 185 м, мощность 6,5 куб. м/ч, диаметр 325 мм | 1978г. | 296126= | 46:21:050403:52 -46/022/2018-1 от 01.03.2018г. |
| 3 | Буровая скважина № 4527 | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, с. Нижнее Гурово | глубина 60 м, мощность 6,5 куб. м/ч, диаметр 325 мм | 1980г. | 794327= | 46:21:050401:314-46/022/2018-1 от 01.03.2018г. |
| 4 | Водопроводные сети протяженностью 9480 м | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, с. Нижнее Гурово | материал: сталь – ПЭ – асбест - цемент | 1968г. | 1225446-07 | 46:21:000000:699-46/022/2019-1 от 27.03.2019г. |
| ***Курская область Советский район д. Голощаповка, д. Шишкино*** |
| 1 | Водоснабжение д. Голощаповка, д. Шишкино (Водозаборная скважина-1 шт., водонапорная башня – 1шт., водопроводные сети протяженностью 4970 м) | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, д. Голощаповка,д. Шишкино | глубина 40 м, мощность 6,5 куб. м/ч; материал – полиэтилен, диаметр – 140;110; 63;32 мм. | 2015г. | 16 746 780-00 | 46:21:000000:489 -46/022/2019-1 от 21.02.2019г. |
| 2 | Водопроводные сети протяженностью 1500 м | Курская область Советский район, Волжанский сельсовет, д. Шишкино | материал: сталь – ПЭ – асбест - цемент | 1978г. | 295296= | 46:21:000000:695-46/022/2019-1 от 27.03.2019г. |